## Slide 1: Studi Permasalahan Inversi pada Rekonstruksi Tomografi Impedansi Elektrik dengan Induksi Medan Magnet Berbasis Model Elemen Hingga
Pembimbing 1: Prof.Dr.Eng.Ir. Deddy Kurniadi M.Eng Instansi: ITB
Pembimbing 2: Ir. Estiyanti Ekawati MT, Ph.D. Instansi: ITB
Oleh: Yokanan Wigar Satwika (23818304)

## Slide 2: Rumusan Masalah
Kualitas citra tomografi impedansi elektrik perlu ditingkatkan (dengan cara menambahkan induksi medan magnet)
Perlu dilakukan studi untuk rekonstruksi tomografi impedansi elektrik dengan induksi medan magnet

## Slide 3: Tujuan Penelitian
Menentukan pengaruh penambahan induksi medan magnet terhadap hasil rekonstruksi citra tomografi impedansi elektrik
Membandingkan kualitas citra rekonstruksi untuk beberapa metode penyelesaian permasalahan inversi

## Slide 4: Rekonstruksi FEM
Model
Objek
Estimasi distribusi
Impedansi awal
Kriteria konvergen
Perbaikan distribusi impedansi
Citra Rekonstruksi
Arus listrik
Tidak
Ya

## Slide 5: Newton-Raphson
Meminimasi fungsi objektif berikut (Rao, 1999)
Turunan fungsi objektif dengan
Pendekatan deret Taylor
Dengan aproksimasi dan minimasi fungsi objektif dapat ditentukan distribusi impedansi
Matriks Jacobian (J)

## Slide 6: Iterasi Landweber
Meminimasi fungsi objektif berikut (Kim, 2016)
Dengan dan
Minimasi fungsi objektif
dengan
Distribusi impedansi

## Slide 7: Newton-Raphson
Matriks yang harus diselesaikan
Regularisasi
Inversi Semu Moore-Penrose
jika linearly independent column
jika linearly independent row
Singular Value Decomposition (SVD)

## Slide 8: Konvergensi
Kriteria Konvergensi

## Slide 9: Simulasi
Parameter | Nilai
Resistansi homogen | 400
Resistansi non-homogen | 200
Jml elemen referensi | 1968
Jml elemen model | 492
Arus rms | 0,8mA
Parameter | Nilai
Resistansi homogen | 
Resistansi non-homogen | 
Jml elemen referensi | 1968
Jml elemen model | 492
Arus rms | 0,8mA

## Slide 10: NR Regularisasi
Iterasi = 3
Iterasi = 2

## Slide 11: NR Inversi Semu Moore-Penrose
jika linearly independent column
jika linearly independent row
Matriks yang akan diinvers
Jumlah kolom independen = baris independen

## Slide 12: Hasil Rekonstruksi

## Slide 13: Kualitas Citra
Error Resolusi Spasial (Ain, K. dkk., 2017)
: selisih impedansi citra rekonstruksi terhadap referensi
: jumlah elemen
Metode | 
NR Regularisasi | 1,5%
NR Inversi Semu | 2,2%
NR SVD | 1,7%
NR Iterasi Landweber | 3,5%
Metode | 
 | 1,5%
NR Inversi Semu | 2,2%
NR SVD | 1,7%
NR Iterasi Landweber | 3,5%
Untuk
Notes: Gamma

## Slide 14: Kualitas Citra
Percentage Contrast Recovery (PCR) (Bera, 2011)
Metode | 
NR Regularisasi | 91%
NR Inversi Semu | 89,2%
NR SVD | 84,2%
NR Iterasi Landweber | 20.3%
Metode | 
 | 91%
NR Inversi Semu | 89,2%
NR SVD | 84,2%
NR Iterasi Landweber | 20.3%
Untuk
Notes: Gamma